# PID 类课后作业：四个问题详细解答

配置参数、历史状态、两种限幅与多对象独立性

以下回答对应作业要求的四个问题，并结合本程序中的成员变量说明其实际作用。

## 一、什么是对象的成员变量？为什么要保存 integral_ 和 lastFeedback_？

对象的成员变量，是声明在 class 内部、随某个具体对象一起存在的数据。可以把 PID 类看成 C 语言结构体的定义，把 PID speedPid(...) 看成一个结构体变量。integral_ 记录此前形成的积分输出，lastFeedback_ 记录上一次反馈；二者都要跨越多次 update() 调用继续保留，不能写成每次进入函数都会重新创建的局部变量。每个 PID 对象各有一份独立副本，因此一个对象更新时不会改变另一个对象的历史。

## 二、为什么误差为 0 时，积分输出仍可能不为 0？

误差为 0 只表示本次 target 等于 feedback，因此本次积分增量 Ki×error×dt 为 0；它不代表过去累计的 integral_ 应当变成 0。例如电机已经达到目标转速后，仍可能需要非零电流克服摩擦和恒定负载，这个持续输出可能正由积分项提供。若误差一变为 0 就清空积分，控制量会突然减小，系统可能再次偏离目标，所以只有调用 reset() 等明确场景才清除历史。

## 三、为什么输出限幅不能代替积分限幅？

积分限幅作用于内部状态 integral_，输出限幅作用于 P、I、D 合成后的最终命令。若只有输出限幅，执行器虽然只收到允许范围内的命令，integral_ 仍可能在持续误差下不断增大，形成积分饱和。误差减小或反向以后，程序必须先抵消巨大的积分，输出才能离开饱和，容易造成超调和恢复迟缓。因此两种限幅保护的对象不同，必须分别保留。

## 四、为什么多个 PID 对象的状态必须独立？这与串级 PID 有什么关系？

每个控制对象面对不同的目标、反馈和误差历史，必须分别保存 integral_、lastFeedback_ 和 firstUpdate_。若状态共享，A 控制器的一次调用会改变 B 控制器下一次的输出，造成相互干扰。串级 PID 中，外环通常控制位置或角度并给出内环目标，内环控制速度或电流；两环的参数、周期和历史均不相同，所以应创建两个独立的 PID 对象，而不能共用同一份状态。